КОНТРОЛНА ЛИСТА О УСАГЛАШЕНОСТИ СА

ПОСЕБНИМ ПРАВИЛИМА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ ТРИХИНЕЛЕ У МЕСУ

- АНЕКС  I, ОДЕЉАК 1 Уредбе Комисије (ЕУ) 2015/1375

| РЕФЕРЕНЦА | Бр. | - ЗАХТЕВ | У | НУ | НП | КОМЕНТАРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поглавље I | МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА |  |  |  |  |  |
| Поглавље 1 тачка 1. | - 1 | Успостављена метода вештачке дигестије на магнетној мешалици |  |  |  |  |
|  | - 2 | Постоји сва неопходна опрема за испитивање меса |  |  |  |  |
|  |  | нож или маказе (криве) и пинцета и за сечење узорака |  |  |  |  |
|  |  | тацне (посуде) подељене на 50 одвојених квадратних |  |  |  |  |
|  |  | уређај за уситњавање меса |  |  |  |  |
|  |  | магнетне мешалице са термостатски контролисаном плочом |  |  |  |  |
|  |  | конусни стаклени левкови, сталкови, држачи, штипаљке |  |  |  |  |
|  |  | сита спољашњег пречника 11 cm, са мрежицом од нерђајућег челика чији су отвори промера 180 µm (микрона) |  |  |  |  |
|  |  | трихиноскоп са хоризонталном плочом/сталком или стереомикроскоп |  |  |  |  |
|  |  | Петријеве шоље промера/пречника 9 cm |  |  |  |  |
|  |  | посуда за бројање ларви израђена од акрилних (плексиглас) плоча дебљине 3 mm, |  |  |  |  |
|  |  | 25 % хлороводична киселина |  |  |  |  |
|  |  | пепсин јачине 1:10 000 NF |  |  |  |  |
|  |  | вода за пиће загрeјана на 46 – 48 °C; |  |  |  |  |
|  |  | вага сa највећим дозвољеним одступањем од 0,1 g; |  |  |  |  |
|  |  | металне посуде капацитета 10 до 15 литара за сакупљање остатка дигестивне течности |  |  |  |  |
|  |  | термометар са мерним опсегом од 1 – 100°C, са тачношћу од 0,5 °C |  |  |  |  |
|  |  | Магнетна одржава сталну температуру од 44-46 °C |  |  |  |  |
|  |  | Увећање микроскопа износи од 60 до 100 пута; |  |  |  |  |

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Име и потпис ветеринарског инспектора

- ДАТУМ